
威海市临港区污水处理厂设备采购及安装工程-非金属链板刮泥机采购及安装

预算征集公告
[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER



 

[image: image2.png]



征集单位：威海市水务集团给排水工程有限公司

2025年12月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称

威海市临港区污水处理厂设备采购及安装工程-非金属链板刮泥机采购及安装

二、项目基本情况
1、项目编号：WHSW-JPS2025-022
2、项目概况：现公开征集威海市临港区污水处理厂设备采购及安装工程-非金属链板刮泥机采购及安装的预算价格，设备规格型号详见报价函中材料清单及附件图纸。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

4、质保期：自该项目试运行期满（试运行时间为6个月），验收合格之日起不少于36个月，在保修期内，产品出现质量问题，乙方应当在甲方通知之日起24小时内免费上门进行维修、更换，如产品质量问题严重，影响甲方正常使用的，甲方有权要求乙方无条件退货。

5、供货及安装期：自接到甲方通知之日起30日内，乙方应完成产品交付、安装、并验收合格。

6、预算价格包括但不限于威海市临港区污水处理厂设备采购及安装工程-非金属链板刮泥机的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、安装、调试、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。

预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年12月25日17时00分至2025年12月31

日17时 00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
1、采购人：威海市水务集团给排水工程有限公司    
地    址：威海市环翠区温泉镇柳林东街228号
联 系 人：张莹

联系电话：0631-5978699

报价函格式    

	序号
	规格参数
	单位
	数量
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	除税合价（元）
	含税合价

（元）
	品牌、型号
	生产厂家

	
	初沉池
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	污水处理设备

1.名称:刮泥机

2.规格性能：GFG8000×34950非金属链板刮泥机

3.配套IP65不锈钢控制箱

4.符合设计及规范要求
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	
	二沉池
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	污水处理设备

1.名称:GFG10500×65000非金属链板刮泥机

2.规格性能：L*W=65*10.5m，有效水深4.5m，V=0.3m/min，N3=0.37KW

3.配套驱动电机，传动系统，刮泥板等，排渣调节堰门SS304 300*500mm，反射挡板碳钢防腐，导流裙板碳钢防腐，浮渣挡板SS304 L=62.4m，H=0.3m，厚3mm，SS304出水堰板L=62.4m，H=0.24m，厚3mm，液压排泥阀DN200，污泥调节堰门,排泥渠。

4.配套IP65不锈钢控制箱
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	大写：
小写：

	备注
	1、以上刮泥机含自控系统及满足工艺要求的配件，所有设备由厂家安装。

2、以上设备功率仅供参考。


一、上述表中的报价包括但不限于采购、加工、包装、运输、保管、装卸、安装、调试、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。

二、供货及安装期：自接到甲方通知之日起     日内，乙方应完成产品交付、安装、并验收合格。

三、付款方式：设备发货前，甲方预付合同额的30%（不扣回），设备安装完毕调试运行正常验收合格付至合同额的70%（含预付款），工程竣工验收合格且造价审定无异议后付至设备款总额的90%,余款保修期满后无任何质量问题的情况下无息付清。

四、发票、税率（%）：         。
五、质保期：自该项目试运行期满（试运行时间为6个月），验收合格之日起     个月，在保修期内，产品出现质量问题，乙方应当在甲方通知之日起24小时内免费上门进行维修、更换，如产品质量问题严重，影响甲方正常使用的，甲方有权要求乙方无条件退货。

六、最终总价按实际采购量进行结算。

七、联系人及联系方式：
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年     月    日


